АНКЕТА № №7/Р

Коррекционная обработка теплоносителя для тепловой сети

при замене Na-катионирования

| Организация/адрес |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон/факс |  |
| e-mail |  |
| Дата |  |

1 Имеющиеся проблемы при эксплуатации теплосети _______________

| 2 Существующая схема ВПУ для подпиточной воды теплосети _______ |
| --- |
| 3 Тип, марка и описание теплообменного оборудования (бойлер, теплообменники, их количество) _________________________________ |
| 4 Тип, марка и описание работающих водогрейных котлов (если они |
| есть в наличии) |  |

| 5 Рабочее давление и температура воды в сети |  |
| --- | --- |

| 6 Объем контура (расход воды): |  | м3/час |
| --- | --- | --- |
| 7 Количество подпиточной воды |  | м3/час |
| 8 Предлагаемая заказчиком схема водоподготовки для подпиточной |
| воды теплосети |  |
| 9 Тип деаэратора, давление и температура (при наличии) _________________________ |
| 10 Диаметры трубопроводов, протяженность трубопроводов |
| теплоносителя |  |
| 10 Техническая информация: |  |
|  | 10.1 Наличие отложений, химсостав и количество на поверхностях нагрева (по возможности) _____________________________________ |
| 11 Использование реагентов: |  |
| - для связывания остаточного кислорода |  |
| - для обработки сетевой воды |  |

10 Параметры воды:

| Параметры | Подпиточная вода | Прямая сетевая вода | Обратная сетевая вода |
| --- | --- | --- | --- |
| Жесткость(Са2+ и Мg2+), мг-экв/дм3 |  |  |  |
| ЩFF-по фенолфталеину, мг-экв/дм3 |  |  |  |
| Щмо-по метилоранжу, мг-экв/дм3 |  |  |  |
| Хлориды (Cl-), мг/дм3 |  |  |  |
| Сульфаты (SO4), мг/дм3 |  |  |  |
| Углекислота (СО2), мг/дм3 |  |  |  |
| Кислород растворенный (О2), мг/дм3 |  |  |  |
| Кремнекислота(SiО2), мг/дм3 |  |  |  |
| Железо (Fe), мкг/дм3 |  |  |  |
| Медь (Сu), мкг/дм3 |  |  |  |
| Электропроводимость или с/с, мкСм/см |  |  |  |
| рН |  |  |  |
| Органические примеси (ООУ, окисляемость и др.) |  |  |  |
| Фосфаты, мг/дм3 |  |  |  |

Заполненную анкету просим направлять на e-mail: info@teh-g.ru. Спасибо!