**Анкета № 1/О**

**Нижние дренажно-распределительные устройства (НДРУ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация, адрес |  |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип фильтра |  |  |  | ФОВ, ФИПа-I, ФИПа-II, ФИПр, ФИСДНр, ФР, ФСУ |
|  (нужное подчеркнуть) |  |  |  |
|  |  |  |  | Dу корпуса фильтра  |  | мм |
| 1. Производительность, м3/ч
 |  |  |  |  |  |
|  |  |  (номинальная) |  | (максимальная) |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Тип нижнего дренажно-распределительного устройства (НДРУ): |
|  |  |  |  |
| Коллектор на бетонном основании |  | с ФЭЛ | с желобковыми лучами | с витыми элементами |
|  (нужное подчеркнуть) |
| Копирующее днище «паук» |  |  | с ФЭЛ | с витыми элементами |
|  (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |
| Копирующее днище с ФЭЛ |  |  |  | Ложное днище с ФЭЛ |  |  |
|  (отметить галочкой) |  |  |  |  (отметить галочкой) |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Способ крепления лучей к коллектору: | под приварку | резьбовой |
|  (нужное подчеркнуть) |  |  |
|  |
| 5. Тип подвода коллектора | центральный | боковой |
|  (нужное подчеркнуть) |  |  |

6. Дополнительные сведения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр отводящего коллектора |  | мм | Количество НДРУ |  | шт |

****

**Внутренние дренажно-распределитель-ные устройства и фильтрующие элементы изготавливаются**

**из нержавеющей стали 12Х18Н10Т**

Коллектор на бетонном основании с ФЭЛ

Коллектор на бетонном основании витыми элементами

 Копирующее днище горизонтальное

**Заполненную анкету просим направлять на e-mail:** info@[teh-g.ru](http://teh-g.ru). **Спасибо.**

Копирующее «Паук»

с ФЭЛ

Копирующее «Паук»

с витыми элементами

Ложное днище «Тарелка»