##### Анкета №1/Р

##### Коррекционная обработка питательной и котловой воды

| Организация, адрес |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон/факс/ e-mail |  |
| Дата |  |

### Тип и марка котла

Водогрейный ____________________________________________________________

Паровой_________________________________________________________________

- Число работающих котлов ____________ Общее число котлов __________________

- Рабочее давление и температура пара, атм.; оС ________________________________

- Паропроизводительность котла, т/ч _________________________________________

- Процент возврата конденсата, % ____________________________________________

- Количество подпитывающей воды, м3/ч ______________________________________

- Имеется ли насос-дозатор, тип ______________________________ шт _____________

- Точка ввода реагентов для коррекционной обработки воды ____________________

- Требования к качеству пара и для каких целей используется ___________________

(по возможности приложить принципиальную тепловую схему котла (КУ) с другим оборудованием)

- Пароконденсатный тракт:

- Бак запаса конденсата:  Есть   Нет  Емкость бака, м3 _________________________

(наличие конденсатного бака  (объем, сталь, покрытие) или возврат конденсата напрямую в деаэратор и т.п.

При наличии конденсатоочистки (краткое описание схемы, фильтрующего материала и т.д.) ________________________________________________________________________

- Краткое описание схемы ВПУ ______________________________________________

____________________________________________________________________________

- Конструкционные материалы:

Углеродистая сталь                       Нержавеющая сталь

Медьсодержащие сплавы             Алюминий

- Деаэрация питательной воды:      Есть Нет

Тип деаэратора и/или реагентов__________________________________________________

Температура в баке деаэратора, оС ___________ Давление ______________

- Химические показатели воды:

| № п/п | Показатель | Исходная вода | Вода после ВПУ | Подпи-точная вода перед подачей в цикл | Питатель-ная вода (перед КУ) | Котло-вая вода (чис-тый отсек) | Котловая вода (соле-ный отсек) | Насыщен-ный пар | Пере-гретый пар | Турбинный конденсат | Возвратный производственный конденсат | Пита-тельная вода после деаэраторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жобщ (Са+Mg), мг-экв/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Щобщ, мг-экв/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Щфф, мг-экв/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Медь (Cu), мкг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кремнекислота (SiO2), мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Растворенный кислород (О2), мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Солесодержание, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Натрий, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Железо (Fe2+), мкг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Хлориды (Сl-), мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сульфаты(SO4), мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Нитраты+Нитриты, мкг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Электропроводность, мкСм/см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | рН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |